## saraksts kopa
Nr.p.k. | Nom.Nr. | Nosaukums | Mērv. | Cena*,EUR | Daudz.
1 | 0401753 | Izpildmehānisms TAC M700 | gab. | 386.221 | 1
2 | 0402285 | Procesors EQJW145 | gab. | 885.885 | 1
3 | 0400070 | Procesors DHC23-4 | gab | 551.276 | 1
4 | 0403080 | Procesors ECL296+A266+pamat | gab | 354.2 | 1
5 | 0401563 | Procesors TA-222 | gab | 398.233 | 1
6 | 0402136 | Regulators AIP 50/20 spied.starpatl. | gab | 480.502 | 1
7 | 0402724 | Regulators AVP 15/1.6 atg. | gab | 240.79 | 1
8 | 0402310 | Regulators AVP 20/6.3 spied.atg. | gab | 250.503 | 1
9 | 0401587 | Regulators AVP 20/6.3 atg. | gab | 242.836 | 1
10 | 0402305 | Regulators AVP 25 turpg. | gab | 271.645 | 1
11 | 0401756 | Regulators 15/4.0 DA516 | gab | 157.652 | 1
12 | 0401758 | Regulators 40/30 DA516 | gab | 492.899 | 1
13 | 0402850 | Sensors STC-100 | gab | 24.981 | 1
14 | 0401467 | Sensors STP 120-70 | gab | 49.753 | 1
15 | 0402699 | Sensors TAC STO100 | gab | 32.043 | 1
16 | 0402743 | Skait.a.ūd.C Dn40/10m3/h | gab | 129.36 | 1
17 | 8000771 | Sūknis ALP 200M DAB | gab | 213.037 | 1
18 | 8003883 | Sūknis BP 100/280.50M DAB | gab | 822.294 | 1
19 | 8001812 | Sūknis BL DP 60/280.50m DAB | gab | 535.799 | 1
20 | 8002032 | Sūknis BL 35/180 | gab | 58.267 | 1
21 | 8001813 | Sūknis BL TOP S 40/7 EM WILO | gab | 78.254 | 1
22 | 8001251 | Sūknis TOP S 30/7 EM | gab | 222.178 | 1
23 | 8001213 | Sūknis TOP S 40/10SD | gab | 752.554 | 1
24 | 8001473 | Sūknis TOP S50/10 1~Wilo | gab | 539.121 | 1
25 | 8001177 | Sūknis TOP S 50/10DM | gab | 452.221 | 1
26 | 8001212 | Sūknis TOP S 50/7 3~WILO | gab | 357.214 | 1
27 | 8003576 | Sūknis Evoplus B100/280.50M DAB | gab | 791.934 | 1
28 | 8003958 | Sūknis Evoplus 80/220.40M | gab | 424.226 | 1
29 | 8003646 | Sūknis Evoplus 60/180 XM 60150943 | gab | 213.642 | 1
30 | 8003567 | Sūknis Evotron 80/150M SAN DAB | gab | 204.127 | 1
31 | 8003645 | Sūknis Evotron 80/180 DAB | gab | 111.892 | 1
32 | 8003574 | Sūknis Evotron 80/180M DAB | gab | 126.434 | 1
33 | 8003821 | Sūknis Yonos Maxo 50/0.5-12 | gab | 694.782 | 1
34 | 8001223 | Sūknis UPS 25/601~Grundfos | gab | 101.321 | 1
35 | 8003982 | Sūknis 40-60/2F Grundfos | gab | 585.101 | 1
36 | 0402424 | Vārsts BL VB2-50-KVS-40m3/h | gab | 308.341 | 1
37 | 0401751 | Vārsts V241-15/1.0 TA | gab. | 94.072 | 1
38 | 0401750 | Vārsts V241-15/1.6 TA | gab. | 105.996 | 1
39 | 0401749 | Vārsts V241-15/2.5 TA | gab | 95.414 | 1
40 | 0401754 | Vārsts VS2-15/0.63 regul. | gab. | 50.677 | 1
41 | 0401745 | Vārsts VS2-15/1.0 regul. | gab. | 52.437 | 1
42 | 8003118 | Silt.main.izol. HK2-30/30 | gab | 55.957 | 1
43 | 8002253 | Silt.main.izol. XB30-1 30 līdz 40 HK12 | gab | 47.377 | 1
44 | 8001715 | Silt.main.B10x106 apk. SWEP | gab. | 514.932 | 1
45 | 8001718 | Silt.main.B10x74 apk. SWEP | gab. | 419.463 | 1
46 | 8002683 | Silt.main.B10Hx33x32/2S-SC-S | gab. | 423.005 | 1
47 | 8002513 | Silt.main.B10Hx53x52/2S | gab. | 448.8 | 1
48 | 8002572 | Silt.main.B16Hx53x52/2S | gab. | 507.1 | 1
49 | 8001721 | Silt.main.B27Hx120 apk. SWEP | gab. | 546.964 | 1
50 | 8001723 | Silt.main.B27Hx136 apk. SWEP | gab. | 647.46 | 1
51 | 8001725 | Silt.main.B45Hx150 apk. SWEP | gab. | 1459.381 | 1
52 | 8003581 | Silt.main.CB112-46L | gab. | 1377.684 | 1
53 | 8003582 | Silt.main.CB112-64L | gab. | 1740.354 | 1
54 | 8002191 | Silt.main.CB27-70H 4C | gab. | 487.278 | 1
55 | 8001590 | Silt.main.CB52-50M 4c | gab. | 532.202 | 1
56 | 8002908 | Silt.main.CB52-60L 4C | gab. | 683.012 | 1
57 | 8001705 | Silt.main.CB52-60L 6c | gab. | 633.985 | 1
58 | 8003660 | Silt.main.CB60-64L 6C | gab. | 777.535 | 1
59 | 8002381 | Silt.main.CB76L-80M.2:2 370kW | gab. | 1491.842 | 1
60 | 8001711 | Silt.main.CP 617-60 4C Cetetherm | gab. | 824.274 | 1
61 | 8001935 | Silt.main.GBS 700M-DS-21/21 | gab. | 959.134 | 1
62 | 8002553 | Silt.main.HK1-24/24 LPM | gab. | 358.6 | 1
63 | 8002567 | Silt.main.HK1-64/64 LPM | gab. | 714.571 | 1
64 | 8002477 | Silt.main.HK11-22/22 LPM | gab. | 231 | 1
65 | 8002682 | Silt.main.HK11-24/24 LPM | gab. | 253 | 1
66 | 8002362 | Silt.main.HK11-26/26 LPM | gab. | 275.473 | 1
67 | 8001955 | Silt.main.HK11-30/30 LPM | gab. | 350.9 | 1
68 | 8001929 | Silt.main.HK11-32/32 LPM | gab. | 385 | 1
69 | 8002310 | Silt.main.HK11-34/34 LPM | gab. | 388.3 | 1
70 | 8002842 | Silt.main.HK11-36 | gab. | 245.3 | 1
71 | 8001830 | Silt.main.HK11-36/36 LPM | gab. | 385 | 1
72 | 8002341 | Silt.main.HK11-38/38 LPM | gab. | 396 | 1
73 | 8002342 | Silt.main.HK11-42/42 LPM | gab. | 430.1 | 1
74 | 8001875 | Silt.main.HK11-46/46 LPM | gab. | 451 | 1
75 | 8001606 | Silt.main.HK11-50/50 LPM | gab. | 492.8 | 1
76 | 8002403 | Silt.main.HK11-52/52 LPM | gab. | 528 | 1
77 | 8002697 | Silt.main.HK11-54/54 LPM | gab. | 531.3 | 1
78 | 8002951 | Silt.main.HK11-64/64 1d(XB20-2 64/64) | gab. | 667.7 | 1
79 | 8001874 | Silt.main.HK12-14 LPM | gab. | 128.7 | 1
80 | 8001829 | Silt.main.HK12-20 LPM | gab. | 169.4 | 1
81 | 8001556 | Silt.main.HK12-24 LPM | gab. | 172.172 | 1
82 | 8002083 | Silt.main.HK12-38 LPM | gab. | 233.211 | 1
83 | 8002731 | Silt.main.HK12-42 LPM | gab. | 243.1 | 1
84 | 8002257 | Silt.main.HK12-46 LPM | gab. | 250.426 | 1
85 | 8001882 | Silt.main.HK12-48 LPM | gab. | 322.421 | 1
86 | 8002211 | Silt.main.HK13-12 LPM | gab. | 209 | 1
87 | 8001877 | Silt.main.HK2-28/28 LPM | gab. | 778.25 | 1
88 | 8001878 | Silt.main.HK2-30/30 LPM | gab. | 782.1 | 1
89 | 8001879 | Silt.main.HK2-32/32 LPM | gab. | 793.1 | 1
90 | 8001880 | Silt.main.HK2-34/34 LPM | gab. | 822.8 | 1
91 | 8001883 | Silt.main.HK2-36 LPM | gab. | 496.1 | 1
92 | 8001860 | Silt.main.HK2-36/36 | gab. | 852.5 | 1
93 | 8001732 | Silt.main.HK2-38 LPM | gab. | 538.417 | 1
94 | 8001663 | Silt.main.HK2-38/38 | gab. | 896.753 | 1
95 | 8002234 | Silt.main.HK2-40 LPM | gab. | 552.497 | 1
96 | 8001793 | Silt.main.HK2-40/40 | gab. | 925.65 | 1
97 | 8000475 | Silt.main.HK2-42/42 | gab. | 952.6 | 1
98 | 8000581 | Silt.main.HK2-46/46 | gab. | 1045 | 1
99 | 8001559 | Silt.main.HK2-48 LPM | gab. | 566.588 | 1
100 | 8001884 | Silt.main.HK2-52 LPM | gab. | 652.3 | 1
101 | 8000002 | Silt.main.HK2-52/52 | gab. | 1127.5 | 1
102 | 8001988 | Silt.main.HK2-56/56 | gab. | 1283.7 | 1
103 | 8001591 | Silt.main.HK2-58 LPM | gab. | 706.2 | 1
104 | 8001552 | Silt.main.WP5DS-10/24 | gab. | 362.78 | 1
105 | 8001565 | Silt.main.WP7L-100 | gab. | 2731.861 | 1
106 | 8002587 | Silt.main.WP7MDS-10/14 | gab. | 568.359 | 1
107 | 8002828 | Silt.main.XB52M-1 36 | gab. | 371.8 | 1
108 | 8003877 | Silt.main.XB52M-1 40 | gab. | 403.7 | 1
109 | 8003311 | Silt.main.XB30-1 50 | gab. | 284.856 | 1
110 | 0107528 | Pāreja 426x10-406x6,3 | gab. | 286 | 2
111 | 0103430 | Radiators čug. MS-140 (sekcija) | gab. | 9.812 | 117
112 | 0106881 | Trīsgabals DN200(219.1)xDN125(133.0) tēr | gab. | 83.16 | 1
* Cena EUR bez PVN