## Pase
SILTUMTĪKLU BŪVNIECĪBAS
PASE
Datums:_______________
BIS būvniecības lietas numurs: |  |  | BIS-…....
Objekts: "….........."
Būvprojekts: "….........."
Siltumtīkli kopējais garums: |  | 0 |  | m
Siltumnesējs: | pārkarsēts ūdens |  |  |  |  | Aprēķinātie parametri: |  |  | ….... 0C
Celtniecības gads: | …......g. |  |  |  | Ekspluatācijā nodošanas gads: |  |  |  | ….....g.
SAP:
I TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
1. Caurules
Siltumtīklu posma nosaukums |  | Diametrs, garums | [7 empty] | Sākotnējais cauruļu sienas biezums, mm
|  | turpgaita, m |  |  |  | atgaita, m
2. Izolācija
Siltumtīklu posma nosaukums | Izolācijas slāņa materiāls |  |  |  | Izolācijas slāņa biezums |  | Aizsargapvalka materiāls |  | Antikorozijas slāņa materiāls
3. Mehāniskās iekārtas
Tīkla posma nosaukums | Iekārtu nosaukums un skaits
| Noslēgarmatūra |  | Kompensatori |  | Tukšošanas noslēgarmatūra |  | Atgaisošanas noslēgarmatūra |  | Termo-metri, mano- metri | Saistvadi
4. Nekustīgie balsti
Atrašanās vieta |  |  | Raksturojums |  |  |  |  | Rasējuma Nr.
5. Slīdošie balsti
Atrašanās vieta |  |  | Raksturojums |  |  |  |  | Rasējuma Nr.
6. Kameras
Kameras Nr. | Kameras iekšējie izmēri (garums, platums, augstums) |  |  | Sienu biezums |  | Pārseguma materiāls |  | Grīdas materiāls | Drenāžas esamība | Rasējuma Nr.
7. Speciālas celtniecības konstrukcijas
Nosaukums, apraksts | [5 empty] | Rasējuma Nr.
II PĀRBAUDES
Pārbaudes veids |  |  | Datums |  | Pārbaudes rezultāts |  |  | Akta Nr.
III SEGTO DARBU PIEŅEMŠANAS AKTU UZSKAITĪJUMS
1.Akts sastādīts par:
Saite no BIS
https://bis.gov.lv/bisp/…....
2.Akti sastādīti par:
Posma nosaukums |  | Saite no BIS
https://bis.gov.lv/bisp/…....
https://bis.gov.lv/bisp/…....
https://bis.gov.lv/bisp/…....
IV NOVIRZES NO PROJEKTA
Saskaņojumi (kas un kad):
V DEFEKTI UN TO IZLABOŠANAS TERMIŅI
VI PIEZĪMES PAR IZPILDDOKUMENTĀCIJAS PĀRBAUDI
Izpilddokumentāciju pārbaudīja (zīmogs, paraksts):
VII PIELIKUMU SARAKSTS
1. RVP PAD reģistrētais siltumtīklu izpildmērījuma plāns
2.Izpildrasējumi:
2.1. Vispārīgie rādītāji ar situācijas shēmu;
2.2. Siltumtīklu izvietojuma plāns;
2.3. Siltumtīklu garenprofils;
2.4. Kameru, atzarojumu un noslēgarmatūras uzstādīšanas mezglu plāns;
2.5. Siltumtīklu izbūves plāns ēkas pagrabā un garenprofils;
2.6. Siltumtīklu kontrolsistēmas projekta daļa;
2.7. Koriģēta materiālu specifikācija un darba apjomi, ja tas ir nepieciešams.
3. Metināšanas šuvju pārbaudes izpildshēma;
4. Kontrolsistēmas izpildshēma;
5. Uzmavu montāžas izpildshēma.
Būvniecības uzņēmuma pārstāvis:
(Uzņēmuma nosaukums, amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)
AS "RĪGAS SILTUMS" pārstāvis:
(Amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)