**KONTROLSISTĒMAS MONTĀŽAS KVALITĀTES PĀRBAUDES PROTOKOLS**

Šo protokolu sastāda uzraudzības signalizācijas montāžas gaitā. Mērījumus veic no viena siltumtīklu posma sākuma, pakāpeniski pievienojot pa vienam taisnās caurules posmam vai savienotājmezglam.

|  |  |
| --- | --- |
| Cauruļvadu ražotājs:  |  |
|   |   |
| Objekta adrese: |  |
|   |  |
| Montāžu veica: |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trases posma idenfikācija (nr. vai apraksts pēc klāt pieliktās shēmas) | Turpgaitas caurule | Atpakaļgaitas caurule |
| Savie-nojuma Nr. | Vadu cilpas pretestība Om | Izolācijas pretestība MOm | Savie-nojuma Nr. | Vadu cilpas pretestība Om | Izolācijas pretestība MOm |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
| Pieslēgšana pie termināla |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Montāža sākta: |  |  pabeigta: |  |

**Slēdziens:** **Rādītāji atbilst normai.**

|  |  |
| --- | --- |
| Montāžu un mērījumus veica: |  |
|   | (vārds, uzvārds) |

|  |  |
| --- | --- |
| Pārbaudīja: |  |
|   | (amats, vārds, uzvārds) |